TATA CARA DALAM MENGHADAPI BENCANA

DINAS KOMINFO GUNUNGKIDUL

PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI DARURAT TERHADAP GEMPA BUMI

- Pegawai/penghuni gedung memberitahukan adanya gempa bumi kepada Subbag Umum

- Subbag Umum mengumpulkan massa pada titik kumpul yang telah ditentukan dan membunyikan alarm atau mengumumkan adanya gempa bumi.

- Melaporkan adanya bencana gempa bumi kepada BPBD Kab. Gunungkidul dan Dinas Kesehatan Gunungkidul

- Subbag Umum mengumumkan kepada seluruh pegawai/penghuni Gedung untuk evakuasi melalui tangga darurat lantai atau tempat yang aman dari gempa

- Subbag Umum melakukan pemutusan aliran listrik

- Subbag Umum melaksanakan absensi untuk mengetahui jumlah pegawai/penghuni gedung yang telah dievakuasi

- Subbag Umum memberitahukan kepada seluruh pegawai tentang situasi keamanan gedung.

PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI DARURAT TERHADAP KEBAKARAN

- Pegawai/penghuni gedung memberitahukan adanya kebakaran kepada Subbag Umum

- Subbag Umum melakukan pemutusan aliran listrik

- Subbag Umum mencari sumber api, apabila sumber apinya kecil maka memadamkannya dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

- Bila sumber apinya besar maka melaporkan adanya bencana kebakaran pada BPBD Gunungkidul

- Subbag Umum memberitahukan kepada seluruh pegawai/penghuni Gedung untuk evakuasi

- Subbag Umum melaksanakan absensi untuk mengetahui jumlah pegawai/penghuni gedung yang telah dievakuasi

- Subbag Umum memberitahukan kepada seluruh pegawai tentang situasi keamanan gedung.